	RETE DI DISTRIBUZIONE 2
Dispositivi di riduzione di secondo stadio

Quadro di riduzione di secondo stadio (4 gas) composto da:

n° 2 riduttori (in by-pass) 

n° 2 riduttori (in by-pass)

n° 1 carpenteria metallica

Quadro di riduzione di secondo stadio (4 gas + Vuoto), composto da:

n° 2 riduttori (in by-pass) per aria 4 bar
n° 2 riduttori (in by-pass) per aria 8 bar
n° 1 valvola per il vuoto

n° 1 carpenteria metallica
n° 1 riduttore di secondo stadio doppio per aria 4 bar (EGA)
Dispositivi di intercettazione
Quadro valvole blocco area a 7 gas completa di carpenteria metallica + valvole e raccordi

Quadro di intercettazione (5 gas), composto da:

n° 1 valvola a sfera da per O2 vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per N2O vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per CO2 vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per Aria vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per Vuoto vari diametri

raccordi a tre pezzi vari diametri
Valvole a sfera da ¾-1/2-3/8 complete di raccordi

Dispositivi di allarme
Stato di riporto allarme SDAM 8

Allarme Vigi

Punti di utilizzo
Presa per O2 UNI-AFNOR in fondello a muro
Presa per N2O UNI in fondello a muro
Presa per VUOTO UNI in fondello a muro
Presa per ARIA 4 bar UNI in fondello a muro

Presa per CO2 in fondello a muro

Presa per ARIA 8 BAR UNI  in fondello a muro

Presa per evacuazione gas anestetici tipo Venturi

in fondello a muro

Tubazione in rame 

Tubazioni in rame crudo o ricotto, trattata per utilizzo con gas medicinali, nelle seguenti quantità:

Diametro 33x35 

Diametro 26x28 

Diametro 20x22 

Diametro 14x16 

Diametro 12x14

Diametro 10x12

Diametro   8x10
	n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.
	1

1

1

2
1

16

2

1

6

6

6

8

2

2

4

110

130

200

160

200

125

 50
	€ 7.015,00

€ 8.165,00

€ 1.104,00

€ 1.725,00

€    1.474,30

€    182,00

€   954,50

€   1.541,00

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€ 172,50

€  1.099,40

€    64,27

€    39,38

€    34,42

€    29,10

€    14,97

€    14,97

€    14,97
	€ 7.015,00

€ 8.165,00

€ 1.104,00

€ 3.450,00

€ 1.474,30

€ 2.912,00

€ 1.909,00

€ 1.541,00

 €   786,60

 €   786,60

 €   786,60

€ 1.048,80

€    262,20

€    345,00

€ 4.397,60

€ 7.069,70

€ 5.119,40

€ 6.884,00

€ 4.656,00

€ 2.994,00

€ 1.871,25

€ 748,50



	
	
	
	
	

	TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE 2
	
	
	
	€. 70.840,41

	TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE 1
	
	
	
	€. 13.000,00

	SOMMANO
	
	
	
	€. 83.840,00

	ONERI PER LA SICUREZZA 3%
	
	
	
	€. 2.515,21

	
	
	
	
	

	TOTALE IMPIANTO SCONTATO IVA ESCLUSA.
	
	
	
	€. 86.355,62


N.B. Sono escluse dalla fornitura eventuali opere murarie che verranno quantificate a parte, 

e quant’ altro non espressamente indicato nell’ offerta.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, a causa dei tempi ristretti, cogliamo l’ occasione per porgervi distinti saluti.

DITTA ATI ALBERTO PORCU IMPIANTI/O.M.E.R. S.R.L.

	ALBERTO PORCU IMPIANTI  

ZONA INDUSTRIALE TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - (/Fax 0785/742176  P. IVA 00923970917





	
[image: image1.png]


      ALBERTO  PORCU  IMPIANTI
	[image: image2.png]


       [image: image3.jpg]





	- ENERGIE ALTERNATIVE RINNOVABILI DI ULTIMA GENERAZIONE -


INSERTO A PELLET “PIAZZETTA IP 78/68 ” 11,0 KW
CANALIZZABILE.

Struttura in acciaio verniciato con focolare chiuso, estraibile con guide scorrevoli
Dotato di “MULTIFUOCO SYSTEM” brevetto PIAZZETTA

La migliore tecnologia dell’ Azienda Leader del Settore

l’unica ad avere la mandata dell’ aria calda dal basso e la ripresa dall’ alto in modo da impedire la stratificazione studiata,  per le persone più esigenti e raffinate.

“IL COMFORT INTELLIGENTE”
[image: image4.jpg]



SE SIETE INTERASSATI A QUESTO MODELLO CHIAMATE PER UN APPUNTAMENTO IN MODO DA PREPARE L’OFFERTA IN BASE ALLE VARIE ESIGENZE DI INSTALLAZIONE E DEI VARI ACCESSORI DISPONIBILI.

	“ PIAZZETTA IP 68/49” 11,0 KW - GARANZIA 5 ANNI
N.B. L’ IMPORTO FINALE DELLA FORNITURA E COMPLETAMENTE FINANZIABILE.
N.B. La presente offerta rientra nei parametri legislativi per ottenere gli incentivi finanziari sul risparmio energetico in vigore al momento dell’ istallazione. 

Per le caratteristiche tecniche vedi allegato.

[image: image5.png]






	ALBERTO PORCU IMPIANTI  

ZONA INDUSTRIALE TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - ( 335 6195525



_1359180361.bin

